СУТОЧНЫЙ  ГРАФИК

включения и отключения наружного освещения в г. Кричеве

на 2018 – 2019 гг.

| Месяц | К-во дней | Режим вкл | Пятидневки | Кол-во часов горения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 |  |
|  |  |  | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл |  |
| Январь | 31 | утро | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-00 | 5-30 | 8-00 | 87,5 |
|  |  | вечер | 17-00 | 01-30 | 17-00 | 01-30 | 17-30 | 01-30 | 17-30 | 01-30 | 18-00 | 01-30 | 18-00 | 01-30 | 247,5 |
| Февраль | 28 | утро | 5-30 | 8-00 | 5-30 | 7-30 | 5-30 | 7-30 | 5-30 | 7-30 | 5-30 | 7-30 | 5-30 | 7-30 | 58,5 |
|  |  | вечер | 18-00 | 01-30 | 18-00 | 01-30 | 18-30 | 01-30 | 18-30 | 01-30 | 18-30 | 01-30 | 19-00 | 01-30 | 199,5 |
| Март | 31 | утро | 5-30 | 7-30 | 5-30 | 7-30 | 5-30 | 7-30 | 5-30 | 7-00 | 5-30 | 7-00 | 5-30 | 7-00 | 54 |
|  |  | вечер | 19-00 | 01-30 | 19-30 | 01-30 | 19-30 | 01-30 | 19-30 | 01-30 | 20-00 | 01-30 | 20-00 | 01-30 | 183 |
| апрель | 30 | утро | 5-30 | 6-30 | 5-30 | 6-30 | 5-30 | 6-30 | 5-30 | 6-00 | 5-30 | 6-00 | 5-30 | 6-00 | 22,5 |
|  |  | вечер | 20-30 | 01-30 | 20-30 | 01-30 | 20-30 | 01-30 | 21-00 | 01-30 | 21-00 | 01-30 | 21-00 | 01-30 | 142,5 |
| май | 31 | утро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вечер | 22-00 | 01-30 | 22-00 | 01-30 | 22-00 | 01-30 | 22-00 | 01-30 | 22-00 | 01-30 | 22-00 | 01-30 | 108,5 |
| июнь | 30 | утро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вечер | 22-30 | 01-30 | 22-30 | 01-30 | 22-30 | 01-30 | 22-30 | 01-30 | 22-30 | 01-30 | 22-30 | 01-30 | 90 |
| июль | 31 | утро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вечер | 22-30 | 01-30 | 22-30 | 01-30 | 22-00 | 01-30 | 22-00 | 01-30 | 22-00 | 01-30 | 22-00 | 01-30 | 103,5 |
| август | 31 | утро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вечер | 21-00 | 01-30 | 21-00 | 01-30 | 21-00 | 01-30 | 21-00 | 01-30 | 21-00 | 01-30 | 21-00 | 01-30 | 139,5 |
| сентябрь | 30 | утро | 5-30 | 6-00 | 5-30 | 6-00 | 5-30 | 6-00 | 5-30 | 6-30 | 5-30 | 6-30 | 5-30 | 6-30 | 22,5 |
|  |  | вечер | 19-30 | 01-30 | 19-30 | 01-30 | 19-30 | 01-30 | 19-00 | 01-30 | 19-00 | 01-30 | 19-00 | 01-30 | 187,5 |
| Месяц | К-во дней | Режим вкл | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Кол-вочасов горения |
| октябрь | 31 | утро | 5-30 | 7-00 | 5-30 | 7-00 | 5-30 | 7-00 | 5-30 | 7-00 | 5-30 | 7-00 | 5-30 | 7-30 | 49,5 |
|  |  | вечер | 18-30 | 01-30 | 18-30 | 01-30 | 18-30 | 01-30 | 18-30 | 01-30 | 18-00 | 01-30 | 18-00 | 01-30 | 222,5 |
| ноябрь | 30 | утро | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 90 |
|  |  | вечер | 17-30 | 01-30 | 17-30 | 01-30 | 17-30 | 01-30 | 17-00 | 01-30 | 17-00 | 01-30 | 17-00 | 01-30 | 247,5 |
| декабрь | 31 | утро | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 5-30 | 8-30 | 93 |
|  |  | вечер | 17-00 | 01-30 | 17-00 | 01-30 | 17-00 | 01-30 | 17-00 | 01-30 | 17-00 | 01-30 | 17-00 | 01-30 | 263,5 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2605 |

Примечание: В зависимости от погоды включение и отключение наружного освещения может производится соответственно раньше или позже на 15-30 минут.

Наружное освещение по следующим участкам дороги включаются по графику:

| Месяц | январь | фквраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл |
|  | 17-00 | 08-30 | 18-30 | 07-30 | 19-00 | 07-00 | 20-30 | 06-00 | 22-00 | 05-00 | 22-00 | 04-00 | 22-00 | 04-00 | 22-00 | 05-00 | 20-30 | 06-30 | 19-00 | 07-30 | 18-00 | 08-00 | 17-00 | 08-30 |

- ул. Ленинская                         4. ул. Московская                7.  ул. Щорса                     10. ул. Фрунзе

- ул. Пионерская                       5. ул. Комсомольская         8.  ул. Вокзальная

- ул. Советская                          6.  ул. Молодежная             9. ул. Тимирязева