**Проведены повторные мониторинги взрывопожароопасных производств на территории Кричевского района**

В октябре 2018 года инспекцией надзора и профилактики Кричевского района проводились повторные мониторинги состояния пожарной безопасности субъектов хозяйствования, имеющих в своем составе взрывопожароопасные производства, на которых при первичных мониторингах были выявлены нарушения противопожарных требований.

По результатам повторных мониторингов установлено, что на некоторых объектах не в полной мере устранены нарушения требований пожарной безопасности.

 Так автозаправочные станции **КСУП «Малятичи-Агро», СПК «Колхоз им. Суворова», ОАО «Кричеврайагропромтехснаб»** не обеспечены в полном объеме необходимым количеством первичных средств пожаротушения и сорбентом; у наружных установок не размещены указатели категорий по взрывопожарной опасности, не проведено обучение лиц ответственных за пожарную безопасность на автозаправочных станциях по программе пожарно-технического минимума.

По результатам повторных мониторингов руководители вышеуказанных субъектов привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

Роман Устиненко