**Памятка**

**об изменении требований законодательства к эксплуатации электроустановок граждан, использующих электроэнергию для бытовых нужд.**

С 28.02.2025 вступил в действие технический кодекс установившейся практики ТКП 181-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденный постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27.11.2023 № 47 (далее – ТКП 181-2023). С введением в ТКП 181-2023 раздела касающегося эксплуатации электроустановок граждан, использующих электроэнергию для бытовых нужд, Госэнергогазнадзором существенно изменены подходы в части применения административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) в отношении физических лиц – граждан, использующих электрическую энергию для бытового потребления. Уполномоченным должностным лицом Госэнергогазнадзора административный процесс по статьи 21.8 КоАП ведется в соответствии с требованиями и в порядке, установленном КоАП при выявлении нарушений, указанных в разделе 6.16 ТКП 181-2023 гражданин может быть привлечен к административной ответственности например, за такие нарушения, как:

- Эксплуатация электроустановок (электрических сетей) без защиты от токов короткого замыкания и перегрузки или применение для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок предохранителей защиту незаводского (кустарного) изготовления (отрезки или скрутки проволоки, «жучки», металлические предметы и др.);

- Использование электрооборудования, электроприборов, электротехнических устройств и электроустановочных изделий не по назначению и в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации, а также имеющих видимые повреждения. Подключение к электросети самодельных электроприемников (электрооборудования);

- Использование проводов, кабелей, электроустановочных изделий (выключателей, розеток, разветвителей, ответвительных коробок и т. п.), коммутационных аппаратов, аппаратов защиты и других электрических изделий с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией, в том числе при наличии токоведущих частей, доступных для прикосновения;

- Двери электрических щитов не имеют исправного запирающего устройства и имеется возможность прикосновения к токоведущим частям;

- Уставки плавких вставок предохранителей и (или) уставки расцепителей автоматических выключателей превышают длительно допустимый ток защищаемых проводов (кабелей).

Санкция статьи 21.8 КоАП предусматривает штраф на физическое лицо от 10 до 30 базовых величин.

Не экономьте на собственной безопасности, содержите электроустановки в исправном состоянии – это сохранит Вам жизнь, предотвратит ущерб Вашего имущества и спасет от пожара.

**Филиал государственного учреждения**

**«Государственный энергетический и газовый надзор»**

# по Могилёвской области