	Дзяржаўная ўстанова 

«Дзяржаўны энергетычны  i  газавы нагляд»

(Дзяржэнергагазнагляд)

Фiлiял Дзяржаўнай установы 

«Дзяржаўны энергетычны  i  

газавы нагляд»

па Магiлёўскай вобласцi

КРЫЧАЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ 

АДДЗЯЛЕННЕ


	Государственное учреждение

«Государственный энергетический и газовый надзор»

(Госэнергогазнадзор)

Филиал Государственного учреждения

«Государственный энергетический и 
газовый надзор» 

по Могилёвской области

КРИЧЕВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

	вул. Крупскай, 33Б,  213500, г. Крычаў

тэлефон/факс (02241) 3-48-97 

УНП 193226714

Р/р. BY05AKBB30121054540817000000

у філіяле №700-МАУ ААТ «ААБ Беларусбанк»

БIК AKBBBY21700
	ул. Крупской, 33Б,  213500, г. Кричев

телефон/факс (02241) 3-48-97

УНП 193226714

Р/сч. BY05AKBB30121054540817000000

в филиале №700 – МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»

БИК AKBBBY21700

	__________№ _____              на №___ад____________

	Руководителю 
__________________________________________________



	Об обеспечении электробезопасности для владельцев фонтанов, а также передвижных и стационарных аттракционов
	


Информационное письмо

об обеспечении электробезопасности для владельцев фонтанов, 
а также передвижных и стационарных аттракционов
         В выходные и праздничные дни многие люди предпочитают отправиться на отдых в парк. И вряд ли кто-то ожидает, что опасность может исходить не от высоты или скорости карусели, а от обычной розетки или распределительного щита. 

         Когда вода из фонтана или мокрый поручень внезапно оказывается под напряжением, аттракцион перестает быть безопасной игрой. Не стоит забывать про торговые павильоны, киоски с попкорном и кофейни на колесах. В отличие от стационарных магазинов, они часто имеют облегченную конструкцию и эксплуатируются в агрессивной среде: дождь заливает открытые витрины, конденсат оседает на холодильниках, а вибрация от стоящих рядом аттракционов день за днем расшатывает контакты в щитах. Добавим к этому массовое скопление людей с влажными руками – и мы получаем классические условия для электротравмы. 

       Основные электрические риски на аттракционах: 

1.      Контакт с токоведущими частями (поражение человека электрическим током); 

2.      Пробой изоляции и короткое замыкание; 

3.      Утечка тока на корпус и недостаточное заземление; 

4.      Перегрузка и перегрев элементов питания (двигателей, пускателей); 

5.      Попадание влаги и коррозия контактов ( особенно на уличных объектах); 

6.      Механические повреждения кабелей и соединений в условиях вибрации; 

7.      Нарушение работы защитных устройств из-за неправильной настройки или неисправности. 

        Обращаем внимание владельцев аттракционов, батутов, киосков на колесах: выбирайте кабели и оборудование с запасом по току и механической прочностью; для уличных условий – с влагозащитой и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Корпусные и токоведущие части должны иметь надежную защитную изоляцию и закрытие от доступа посетителей. Устанавливайте устройство защитного отключения на линии питающие переносные и передвижные электроприемники, а также на групповые линии питающие штепсельные соединители наружной установки и в мобильных (инвентарных) зданиях из металла или с металлическим каркасом, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговых павильонах, киосках, палатках, кафе, будках, фургонах и т.п.). Должно быть надежным заземление всех металлических частей, которые могут отказаться под напряжением. 

        Помните также о необходимости проведения технического обслуживания и осмотров: ежедневный (перед открытием): визуальный осмотр кабелей, соединений, электрощитов; проверка индикаторов, состояние УЗО (нажатием тестовой кнопки); измерение сопротивления изоляции и заземляющих устройств, проверка работы защитных устройств под нагрузкой. 

      В Республике Беларусь ежегодно имеют место несчастные случаи с гражданами, связанные с поражением электрическим током при посещении развлекательных аттракционов, фонтанов. Основными причинами таких случаев являются неудовлетворительная организация эксплуатации электрооборудования и не выполнение элементарных правил электробезопасности. 
Так 21.06.2121 гражданка во время прогулки со знакомыми по городу Докшицы присела на край фонтана, у здания райисполкома свесив ноги в воду, где попала под действие электрического тока. Пострадавшая упала в воду. Очевидцы пытались оказать помощь, но почувствовав воздействие электрического тока, оставили попытки. Тело потерпевшей было извлечено из воды работниками Докшицкого ГРОЧС с применением средств индивидуальной защиты. Прибывшими работниками УЗ «Докшицкая ЦРБ» была констатирована смерть. Возможной причиной несчастного случая (появления электрического потенциала) послужило повреждение светильника декоративной подсветки фонтана и, как следствие появления напряжение напряжения на корпусе светильника.  
           В целях предотвращения случаев электротравматизма Кричевское межрайонное отделение филиала ГУ «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области в порядке Государственного энергетического надзора –

                                                           РЕКОМЕНДУЕТ:

1. При подключении вновь вводимых фонтанов, а также передвижных и стационарных аттракционов обеспечить разработку проектной документации электроснабжению объектов.

2. В соответствии с разработанной проектной документацией обеспечить выполнение квалифицированным персоналом электромонтажных работ по устройству электроснабжения фонтанов, а также передвижных и стационарных аттракционов.

3. После завершения электромонтажных работ обеспечить проведение электрофизических измерений (с оформлением соответствующих протоколов измерений). Для этого необходимо обратится в организацию, проводящую данный вид работ;

4. Обратиться в территориальный орган государственного энергетического и газового надзора для осмотра инспектором Госэнергогазнадзора смонтированных электроустановок и выдачи заключения о возможности ввода в эксплуатацию электроустановок.

 Осмотр инспектором Госэнергогазнадзора вновь смонтированных электроустановок позволит выявить возможные замечания по устройству, монтажу электроустановок и минимизировать случаи возникновения электротравматизма и аварийных ситуаций при дальнейшей эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации фонтанов, а также передвижных и стационарных аттракционов ответственным работникам:

· Организовать учет всех используемых переносных электроприемников (в том числе удлинителей, иллюминации, светотехнического оборудования и т.п.).

· Проведение необходимых периодических и при подключении электрофизических измерений и испытаний переносных (передвижных) и стационарных электроприемников.

· В процессе эксплуатации электроустановок необходимо следить за состоянием розеток, выключателей, арматуры осветительных приборов.

Кричевское межрайонное отделение филиала государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилёвской области
