Начата подготовка теплоисточников Кричевского района

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

По заявлению Кричевского УКПП «Коммунальник» и заявлению СООО «ЦСП БЗЦ» проведено обследование котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет готовности их к работе в осенне-зимний период 2025-2026.

Котельные «ЦРБ», «Детский сад № 10», «ДРСУ-198», в д.Лабковичи, д.Малятичи, принадлежащие УКПП «Коммунальник» отапливают социально значимые объекты, жилой фонд, учреждения образования и здравоохранения.

Котельная СООО «ЦСП БЗЦ» предназначена для отопления административных и производственных зданий.

В ходе обследования проверено:

наличие лицензии на право деятельности в области промышленной безопасности;

наличие приказов: о назначении лиц, ответственных безопасную эксплуатацию котельных, о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной;

техническое состояние основного, вспомагательного оборудования котельных, включая исправность резевного оборудования;

проведения в установленные сроки технического диагностирования котлов, отработавших нормативный срок службы, и оценка технического состояния котлов лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельных;

организация работы с персоналом котельной по его действиям при возникновении аварийных ситуаций.

По результатам мероприятия вышеперечисленные котельные соответствуют требованиям промышленной безопасности и готовы к эксплуатации в осенне-зимний период 2025/2026гг.

Главный государственный инспектор

отдела надзора Могилевского ОУ

Платоненко И.И., 80222 76 50 46